- 码头船舶岸电示范项目名单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港港连云港区新东方集装箱码头有限公司27#泊位码头船用岸电系统和“紫玉兰”号船载受电系统工程 | 连云港港口控股集团有限公司 | （1）码头：7万吨级客滚/集装箱码头；容量为3MVA，高压上船供电，电压/频率为6kV/50Hz或6.6kV/60Hz；（2）船舶：1.5万吨级客滚船；容量为1.25MVA，输入电制为6kV/50Hz；（3）客滚码头和船舶配套改造；（4）实施单位建立“产销研用”全链条，自主研发技术方案与设备。 | 2015-2016 |
| 2 | 广州港南沙港区三期工程码头船用岸电系统 | 广州港集团有限公司 | （1）10万吨级集装箱码头；（2）容量为3MVA，高压上船供电，电压/频率为6kV/50Hz或6.6kV/60Hz；（3）位于珠三角船舶排放控制区核心港口；（4）新建集装箱码头配套岸电设施。 | 2015-2016 |
| 3 | 深圳港盐田三期国际集装箱码头船舶岸电系统工程 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | （1）20万吨级集装箱码头；（2）容量为8MVA（4MVA×2），高压上船供电，电压/频率为6.6kV/60Hz；（3）位于珠三角船舶排放控制区核心港口；（4）由两套移动电源组成，可独立或组合供电。 | 2015-2016 |
| 4 | 上海港吴淞口国际邮轮码头1#泊位岸基船舶供电工程 | 上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司、上海岸电能源科技有限公司 | （1）20万吨级邮轮码头；（2）容量为16MVA，高压上船供电，电压/频率为6.6kV/60Hz或11kV/60Hz；（3）位于长三角船舶排放控制区核心港口；（4）世界上容量最大的邮轮变频岸基供电系统，变频电源等核心部件由国内自主生产。 | 2015-2016 |
| 5 | 宁波-舟山港穿山港区散货和集装箱岸基船舶供电系统 | 宁波舟山港集团有限公司 | （1）分别为15万吨级干散货和集装箱码头；（2）容量分别为2MVA和3MVA，高压上船供电，电压/频率为6.6kV/60Hz或6kV/50Hz；（3）位于长三角船舶排放控制区核心港口；（4）已建干散货、集装箱码头改建岸电设施；（5）与国家电网公司合作建设。 | 2015-2016 |
| 6 | 中远集运10000TEU级集装箱船接收岸电装置改造项目 | 中远集装箱运输有限公司 | （1）7艘1万TEU级集装箱船；（2）容量为7.2MVA，输入电制为6.6 kV /60Hz；（3）大型远洋集装箱船加装便携式或固定式受电系统。 | 2013-2016 |
| 7 | 山东海运25万吨级矿砂船船舶高压岸电项目 | 山东海运股份有限公司 | （1）4艘25万吨级矿砂干散货船；（2）容量为2.5MVA，输入电制为6.6kV/60Hz；（3）新建大型干散货船配备受电系统。 | 2012-2016 |